## Sheet1
乐至县中医医院消防隐患整改项目设施设备清单
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 应急照明灯 | 个 | 5
2 | 压力表 1.6MP | 台(块) | 2
3 | 电磁继电器 DC24V 14角 | 套 | 2
4 | 延时电磁继电器 | 套 | 1
5 | 断路器 400A/6000A | 个 | 1
6 | 绝缘电线ZR-RVV2*1.5 | 米 | 10
7 | JDG金属软管#20 | 米 | 10
8 | 排烟阀执行机构 | 个 | 2
9 | 防火卷帘手动升降按钮 | 个 | 1
10 | 疏散指示标志灯 | 个 | 8
11 | 浮球阀DN40 | 个 | 2
12 | 镀锌钢管DN40 | 米 | 20
13 | 弯头DN40 | 个 | 10
14 | U型卡40 | 个 | 30
15 | 角钢40*40*15 | 米 | 15
16 | 阀门DN40 | 个 | 1
17 | 直接DN40 | 个 | 5
18 | 液位显示仪与探测棒 | 套 | 2
19 | 液位显示仪与探测棒控制线ZR-BV2*1.0 | 米 | 580
20 | 点型感温探测器JF-W302 | 个 | 31
21 | 消防水带DN65 | 条 | 5
22 | 手动报警按钮 | 个 | 8
23 | 消火栓按钮 | 个 | 12
24 | 消火栓栓头DN65 | 个 | 1
25 | 水带接口DN65 | 个 | 1
26 | 闭门器 | 套 | 20
27 | 顺位器 | 套 | 20
28 | 火灾探测器 | 套 | 3
29 | 排气阀DN65 | 套 | 1
30 | ZR-RVV屏蔽电缆4*2.5 | 米 | 540 |  |  | 按实际用量计算
31 | 控制电缆KVV12*2.5 | 米 | 520
32 | 控制电缆KVV8*2.5 | 米 | 1100
33 | 控制电缆KVV10*2.5 | 米 | 360
34 | 接触器CJX25611 | 个 | 1
35 | 消防水泵混凝土基座600*600*600 | 个 | 4
36 | 卡箍DN150 | 个 | 6
37 | 卡箍DN100 | 个 | 6
38 | 屋面卷材防水 弹性体改性沥青防水卷材 | 米 | 10
39 | 不锈钢管DN40 | 米 | 1
40 | 稳压水泵 | 个 | 1
41 | 喷淋头DN15 | 个 | 1
42 | 室内消火栓箱 | 个 | 1
43 | 火灾自动报警系统点型 感烟探测器 | 个 | 23
44 | 多线控制盘 SD2300LP | 台 | 1
45 | 多线控制模块 SD6214 | 个 | 3
46 | 主机/CRT转换器 SD2300TX-485/232 | 个 | 1
47 | 火灾报警控制器(2回路) SD2300-500 | 台 | 1