胸科器械清单：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 |
| 1 | 止血钳 | 36cm 双关节 DeBakey 弧高弯15mm 有锁扣 进口钢 5mm杆径 |
| 2 | 止血钳 | 36cm 双关节 DeBakey 弧高弯25mm 有锁扣 进口钢 5mm杆径 |
| 8 | 止血钳 | 36cm 双关节 DeBakey 角高弯20mm 有锁扣 进口钢 5mm杆径 |
| 3 | 精细剪 | 34cm 双关节 弯窄圆头 头宽2.5mm 进口钢 5mm杆径 |
| 4 | 持针钳 | 34cm 双关节 弯型 碳化钨合金钳口 进口钢 |
| 5 | 海绵钳 | 36cm 双关节 弯 有槽头 12mm 有锁扣 进口钢 5mm杆径 |
| 6 | 海绵钳 | 36cm 双关节 弯 有槽头 6mm 蛇头钳 有锁扣 进口钢 5mm杆径 |
| 7 | 拉钩 | V型手术辅助推结 进口钢 |
| 9 | 吸引管 | 36cm 手柄式 弯型 医用吸引管 进口钢 |