|  |
| --- |
| 下肢器械箱全套器械明细 |
| 序 号 | **产品名称** | **规格型号** | **单位** | 配 置 数 |
| 1 | 钻 头 | 3.2\*150 | 支 | 2 |
| 2 | 钻 头 | 4.5\*200 | 支 | 2 |
| 3 | 牵引针 | φ2.0\*250 | 支 | 2 |
| 4 | 牵引针 | φ2.5\*250 | 支 | 2 |
| 5 | 导向器 | ψ4.5-6.5 | 把 | 1 |
| 6 | 导向器 | ψ3.2-4.5 | 把 | 1 |
| 7 | 测深器 | 120mm | 把 | 1 |
| 8 | 咬骨钳 | 直头240\*4mm | 把 | 1 |
| 9 | 方骨刀 | 15mm | 把 | 1 |
| 10 | 提骨钩 | 大 号 | 把 | 1 |
| 11 | 平头钢丝钳 | / | 把 | 1 |
| 12 | 带尖复位钳 | 大 号 | 把 | 1 |
| 13 | 弯头复位钳 | 大 号 | 把 | 1 |
| 14 | 钢丝导引器 | 大 号 | 把 | 1 |
| 15 | 下肢埋头钻 | ψ8.0 | 把 | 1 |
| 16 | 双关节钢丝 | ψ3.0mm | 把 | 1 |
| 17 | 克氏针折弯器 | 2.0\2.5 | 把 | 1 |
| 18 | 微创肌肉拉钩 | 30\*70 | 把 | 1 |
| 19 | 微创肌肉拉钩 | 40\*80 | 把 | 1 |
| 20 | 骨刮匙(铝柄) | 5mm | 把 | 1 |
| 21 | 骨锤(硅胶柄) | 大 号 | 把 | 1 |
| 22 | 加长骨膜剥离器 | 12mm | 把 | 1 |
| 23 | 加长骨膜剥离器 | 16mm | 把 | 1 |
| 24 | 下肢钢板折弯器 | 普通型 | 把 | 1 |
| 25 | 内六角起子(硅胶) | SW3.5mm | 把 | 1 |
| 26 | 自动中心化持骨钳 | 大 号 | 把 | 2 |
| 27 | 器械消毒盒 |  | 个 | 1 |

|  |
| --- |
| **上肢器械箱全套器械明细** |
| 序 号 | **产品名称** | **规格型号** | **单位** | 配 置 数 |
| 1 | 钻头 | ψ2.5\*200 | 根 | 2 |
| 2 | 钻头 | ψ2.8\*200 | 根 | 2 |
| 3 | 钻头 | ψ3.2\*200 | 根 | 2 |
| 4 | 钻头限位器 | ψ2.5 | 个 | 1 |
| 5 | 钻头限位器 | ψ2.8 | 个 | 1 |
| 6 | 钻头限位器 | ψ3.2 | 个 | 1 |
| 7 | 快装丝锥(AO) | HA3.5 | 把 | 1 |
| 8 | 快装丝锥(AO) | HB4.0 | 把1 | 1 |
| 9 | 快装锁定丝锥(AO) | HC3.5 | 把 | 1 |
| 10 | 快装锁定丝锥(AO) | HC4.0 | 把 | 1 |
| 11 | 打滑取出器 | SW2.5\*150mm | 把 | 1 |
| 12 | 扭力手柄(AO) | 1.5N/M | 套 | 1 |
| 13 | 六角起子 | SW2.5\*150mm | 把 | 2 |
| 14 | 导向器 | 3.5mm/4.0mm | 把 | 1 |
| 15 | 双头加压导钻 | 2.5mm | 把 | 1 |
| 16 | 锁定板钻套 | ψ2.8 | 把 | 2 |
| 17 | 锁定板钻套 | ψ3.2 | 把 | 2 |
| 18 | 重建钢板折弯器 | 万能型 | 套 | 1 |
| 19 |  自动化中心持骨钳 | 小号 | 把 | 2 |
| 20 | 带尖复位钳 | 小号 | 把 | 1 |
| 21 | 弯头复位钳 | 小号 | 把 | 1 |
| 22 | 骨膜剥离器 | 6mm | 把 | 1 |
| 23 | 骨膜剥离器 | 8mm | 把 | 1 |
| 24 | 上肢骨撬 | / | 把 | 1 |
| 25 | 测深器(上肢) | 90mm | 把 | 1 |
| 26 | T型快装手柄 | 铁柄 | 把 | 1 |
| 27 | 直型快装手柄 | AO | 把 | 1 |
| 28 | 快换接头 | / | 把 | 1 |
| 29 | 器械盒 | / | 个 | 1 |