### 第一部分 项目技术、服务及商务要求

一、项目名称：乐至县中医医院灭火器采购项目。

二、预算金额及最高限价：人民币24192元

三、项目内容：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 最高限价单价（元） | 最高限价总价（元） |
| 1 | 干粉灭火器 | 360 | 个 | 58 | 20880 |
| 2 | 灭火器箱 | 184 | 个 | 18 | 3312 |
|  | 合计 |  |  |  | 24192 |

四、技术及服务要求

★1、灭火器灭火剂充装量（kg）：5kg，灭火级别：3A，手提式；

▲2、提供灭火器型式检验报告复印件和强制性认证证书复印件；

3、灭火器生产日期与交货日期：≤3个月；

4、灭火器箱：颜色为红色，金属材质，能容纳2个5kg干粉灭火器。

五、★商务要求

**(一)履约时间和地点**

1、履约时间：合同签订生效后，接到采购人通知10天内完成货物交付，根据采购人需求，一次性或者分批次交付（若分批交付，分批次数不超过3次）。

2、履约地点：采购人指定地点。

**(二)合同价款**

合同价应是投标人响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包含货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、维护、验收合格交付使用之前及保障期内保障服务及备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。采购人无须另向供应商支付本合同相关规定之外的任何费用。

**（三）货款支付**

1、产品交付完成后，供应商向采购人提出书面验收申请后7个工作日内，由采购人组织完成验收。验收合格后，7个工作日内向供应商支付已交付产品所有货款。

2、付款支付方式：转账。支付款项前，供应商须向采购人出具合法有效完整的税务发票等资料。

**（四）质保期**

产品从验收合格之日起1年，质保期内若因产品质量问题，供应商接到采购人通知后，5个工作日内完成更换新品。

备注：技术参数中带“★”参数为实质性参数，供应商必须全部满足。